2021年1-7月份企业在线监测日报表

| 监测时间 | 污水排放量 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （t） | 浓度 (mg/L) | 浓度 (mg/L) | 浓度 (mg/L) | 浓度 (mg/L) |
| 2021/1/1 | 23569.5 | 32.6 | 0.113 | 0.044 | 7.678 |
| 2021/1/2 | 25255.9 | 31.9 | 0.098 | 0.045 | 7.5376 |
| 2021/1/3 | 28042.6 | 30.6 | 0.085 | 0.048 | 7.8504 |
| 2021/1/4 | 30205.9 | 30.7 | 0.084 | 0.054 | 8.3719 |
| 2021/1/5 | 32480.6 | 30.8 | 0.091 | 0.062 | 8.8049 |
| 2021/1/6 | 29367.2 | 33.7 | 0.117 | 0.069 | 8.8062 |
| 2021/1/7 | 25552 | 34.7 | 0.121 | 0.061 | 8.7403 |
| 2021/1/8 | 30190.1 | 33.6 | 0.144 | 0.071 | 9.2021 |
| 2021/1/9 | 30445.4 | 31.6 | 0.146 | 0.058 | 9.5702 |
| 2021/1/10 | 29049.9 | 29.9 | 0.143 | 0.064 | 10.7729 |
| 2021/1/11 | 31082.5 | 29 | 0.155 | 0.062 | 9.941 |
| 2021/1/12 | 31648.3 | 27.7 | 0.195 | 0.059 | 7.5994 |
| 2021/1/13 | 28045.4 | 29.6 | 0.277 | 0.06 | 5.9801 |
| 2021/1/14 | 30101.9 | 28.5 | 0.202 | 0.039 | 7.0144 |
| 2021/1/15 | 31282.3 | 25.7 | 0.197 | 0.042 | 5.8339 |
| 2021/1/16 | 28580 | 25 | 0.171 | 0.05 | 3.5097 |
| 2021/1/17 | 31488.4 | 25.4 | 0.14 | 0.067 | 3.1419 |
| 2021/1/18 | 33973.4 | 25.2 | 0.126 | 0.078 | 4.0163 |
| 2021/1/19 | 30390.8 | 25.2 | 0.132 | 0.084 | 4.9905 |
| 2021/1/20 | 32140.5 | 26.5 | 0.133 | 0.078 | 7.3118 |
| 2021/1/21 | 33992.8 | 26.1 | 0.13 | 0.076 | 10.2332 |
| 2021/1/22 | 33767.6 | 28.5 | 0.13 | 0.074 | 11.0332 |
| 2021/1/23 | 32370.7 | 28.7 | 0.13 | 0.06 | 11.5954 |
| 2021/1/24 | 29743 | 27.5 | 0.133 | 0.057 | 10.9406 |
| 2021/1/25 | 28489.4 | 27.2 | 0.135 | 0.055 | 12.706 |
| 2021/1/26 | 28750 | 27 | 0.133 | 0.05 | 11.5997 |
| 2021/1/27 | 32448.9 | 28.1 | 0.114 | 0.06 | 8.9681 |
| 2021/1/28 | 34850.9 | 28.8 | 0.103 | 0.065 | 5.5634 |
| 2021/1/29 | 37311.2 | 27.1 | 0.105 | 0.056 | 4.8356 |
| 2021/1/30 | 37384.6 | 25.6 | 0.097 | 0.059 | 4.7112 |
| 2021/1/31 | 37053.5 | 26.4 | 0.108 | 0.064 | 4.4687 |
| 2021/2/1 | 34127.3 | 26.5 | 0.102 | 0.075 | 5.1325 |
| 2021/2/2 | 35080.3 | 27.9 | 0.103 | 0.098 | 5.5818 |
| 2021/2/3 | 37260.5 | 29.1 | 0.11 | 0.112 | 10.0066 |
| 2021/2/4 | 36929.9 | 28.5 | 0.117 | 0.097 | 11.5527 |
| 2021/2/5 | 30636.7 | 28.7 | 0.119 | 0.087 | 11.8118 |
| 2021/2/6 | 30025.2 | 27.7 | 0.114 | 0.087 | 11.2537 |
| 2021/2/7 | 31800.1 | 31.8 | 0.198 | 0.096 | 10.2783 |
| 2021/2/8 | 30671.5 | 34.7 | 0.109 | 0.074 | 11.7765 |
| 2021/2/9 | 34000.9 | 33 | 0.104 | 0.08 | 10.374 |
| 2021/2/10 | 34758.5 | 30.6 | 0.108 | 0.075 | 8.3293 |
| 2021/2/11 | 32843 | 31.4 | 0.126 | 0.055 | 5.5581 |
| 2021/2/12 | 33165 | 31.4 | 0.13 | 0.048 | 3.8437 |
| 2021/2/13 | 32877 | 31 | 0.126 | 0.047 | 4.0764 |
| 2021/2/14 | 32022.8 | 31.6 | 0.124 | 0.049 | 3.5533 |
| 2021/2/15 | 35602.7 | 30.8 | 0.118 | 0.052 | 3.7483 |
| 2021/2/16 | 36869.2 | 30 | 0.113 | 0.055 | 3.2742 |
| 2021/2/17 | 36206.3 | 30 | 0.106 | 0.061 | 3.2595 |
| 2021/2/18 | 38678.8 | 30.5 | 0.107 | 0.069 | 3.0735 |
| 2021/2/19 | 40262.3 | 30.4 | 0.105 | 0.076 | 3.229 |
| 2021/2/20 | 40659.6 | 29.9 | 0.105 | 0.092 | 3.7264 |
| 2021/2/21 | 37649.1 | 29.3 | 0.104 | 0.111 | 4.901 |
| 2021/2/22 | 36261.7 | 29.1 | 0.096 | 0.12 | 4.3458 |
| 2021/2/23 | 34448.1 | 29.6 | 0.1 | 0.117 | 4.3726 |
| 2021/2/24 | 33177.2 | 29.5 | 0.106 | 0.119 | 4.5685 |
| 2021/2/25 | 37904.1 | 28.9 | 0.104 | 0.127 | 5.199 |
| 2021/2/26 | 40057.7 | 28.3 | 0.104 | 0.129 | 5.3683 |
| 2021/2/27 | 36673.2 | 27.6 | 0.104 | 0.129 | 5.5909 |
| 2021/2/28 | 34551.1 | 26.9 | 0.101 | 0.119 | 6.1597 |
| 2021/3/1 | 39832.8 | 27.9 | 0.102 | 0.139 | 4.7191 |
| 2021/3/2 | 34203.7 | 28.6 | 0.106 | 0.142 | 4.7427 |
| 2021/3/3 | 33279 | 27.7 | 0.099 | 0.161 | 5.2484 |
| 2021/3/4 | 36313.6 | 28.7 | 0.104 | 0.188 | 6.1477 |
| 2021/3/5 | 32481 | 28.7 | 0.088 | 0.207 | 6.309 |
| 2021/3/6 | 38491.1 | 33.6 | 0.073 | 0.231 | 5.7897 |
| 2021/3/7 | 41410.4 | 34 | 0.079 | 0.226 | 6.5028 |
| 2021/3/8 | 35648 | 25.6 | 0.059 | 0.228 | 7.7839 |
| 2021/3/9 | 40810.2 | 23.7 | 0.063 | 0.231 | 7.137 |
| 2021/3/10 | 37392.6 | 22.7 | 0.065 | 0.237 | 7.4831 |
| 2021/3/11 | 34124 | 23.8 | 0.067 | 0.258 | 6.3676 |
| 2021/3/12 | 37588.5 | 24.9 | 0.068 | 0.272 | 5.619 |
| 2021/3/13 | 35382.4 | 24.8 | 0.066 | 0.28 | 4.9845 |
| 2021/3/14 | 35326.2 | 24.6 | 0.066 | 0.286 | 5.0164 |
| 2021/3/15 | 36594.3 | 24.7 | 0.067 | 0.309 | 4.4254 |
| 2021/3/16 | 36517.1 | 26.7 | 0.069 | 0.307 | 4.8622 |
| 2021/3/17 | 38525 | 26.1 | 0.069 | 0.296 | 5.4868 |
| 2021/3/18 | 32403.5 | 27.1 | 0.068 | 0.305 | 5.8108 |
| 2021/3/19 | 34464.4 | 28.4 | 0.07 | 0.335 | 5.568 |
| 2021/3/20 | 32174.8 | 27.9 | 0.07 | 0.343 | 5.5026 |
| 2021/3/21 | 31226.3 | 27.6 | 0.074 | 0.363 | 5.5545 |
| 2021/3/22 | 23320.1 | 27.3 | 0.065 | 0.373 | 5.6644 |
| 2021/3/23 | 26222.5 | 29.5 | 0.067 | 0.391 | 5.1176 |
| 2021/3/24 | 25770.5 | 30.2 | 0.066 | 0.324 | 4.7157 |
| 2021/3/25 | 29906.1 | 29.8 | 0.064 | 0.306 | 4.7857 |
| 2021/3/26 | 32316.6 | 31 | 0.068 | 0.328 | 4.4696 |
| 2021/3/27 | 31541.2 | 31.4 | 0.066 | 0.306 | 4.8229 |
| 2021/3/28 | 37097.8 | 31.3 | 0.07 | 0.291 | 4.6902 |
| 2021/3/29 | 37193.7 | 31.1 | 0.063 | 0.237 | 5.1564 |
| 2021/3/30 | 34891.4 | 30.8 | 0.065 | 0.205 | 5.0473 |
| 2021/3/31 | 34456.7 | 31.4 | 0.065 | 0.262 | 5.0979 |
| 2021/4/1 | 28759.3 | 32.8 | 0.069 | 0.306 | 4.7129 |
| 2021/4/2 | 23747.7 | 33 | 0.114 | 0.32 | 5.0348 |
| 2021/4/3 | 23240 | 32 | 0.024 | 0.352 | 5.0891 |
| 2021/4/4 | 18069.3 | 32.4 | 0.076 | 0.337 | 5.3055 |
| 2021/4/5 | 21437.5 | 33.6 | 0.103 | 0.355 | 5.91 |
| 2021/4/6 | 27753.1 | 33.4 | 0.108 | 0.326 | 5.4561 |
| 2021/4/7 | 24099.9 | 32.7 | 0.088 | 0.322 | 5.5924 |
| 2021/4/8 | 26496.9 | 32.7 | 0.089 | 0.301 | 5.7287 |
| 2021/4/9 | 24156 | 31.7 | 0.082 | 0.306 | 5.0176 |
| 2021/4/10 | 20608.2 | 32 | 0.085 | 0.359 | 5.5041 |
| 2021/4/11 | 22946.2 | 31.4 | 0.09 | 0.328 | 5.441 |
| 2021/4/12 | 21271 | 31.6 | 0.083 | 0.305 | 4.808 |
| 2021/4/13 | 21787.4 | 31.3 | 0.077 | 0.311 | 5.4261 |
| 2021/4/14 | 21319.4 | 31.6 | 0.076 | 0.343 | 5.7824 |
| 2021/4/15 | 23988.3 | 33.7 | 0.071 | 0.362 | 5.3898 |
| 2021/4/16 | 23017.8 | 34.7 | 0.072 | 0.335 | 5.4513 |
| 2021/4/17 | 15417.6 | 37.3 | 0.078 | 0.323 | 5.3181 |
| 2021/4/18 | 25315.3 | 37.4 | 0.082 | 0.295 | 4.4806 |
| 2021/4/19 | 25837.5 | 35 | 0.076 | 0.311 | 4.9606 |
| 2021/4/20 | 26426.6 | 34.8 | 0.071 | 0.381 | 6.0623 |
| 2021/4/21 | 24796.4 | 35.6 | 0.07 | 0.379 | 5.5506 |
| 2021/4/22 | 30552.4 | 37.5 | 0.284 | 0.557 | 6.0873 |
| 2021/4/23 | 31395.6 | 37.1 | 0.109 | 0.377 | 6.338 |
| 2021/4/24 | 30066.5 | 37 | 0.073 | 0.398 | 6.4182 |
| 2021/4/25 | 30670.3 | 36.2 | 0.065 | 0.398 | 6.4149 |
| 2021/4/26 | 33577.3 | 35.7 | 0.063 | 0.351 | 6.4636 |
| 2021/4/27 | 32299.9 | 34.5 | 0.068 | 0.32 | 5.0714 |
| 2021/4/28 | 31799 | 32.8 | 0.065 | 0.344 | 4.9699 |
| 2021/4/29 | 28116.6 | 33.1 | 0.058 | 0.341 | 5.1508 |
| 2021/4/30 | 29290.5 | 32.7 | 0.063 | 0.339 | 5.5298 |
| 2021/5/1 | 27942 | 32.2 | 0.069 | 0.34 | 5.5445 |
| 2021/5/2 | 28497 | 32 | 0.067 | 0.304 | 5.0984 |
| 2021/5/3 | 30647.8 | 32.1 | 0.069 | 0.308 | 4.5408 |
| 2021/5/4 | 30987.9 | 33.1 | 0.065 | 0.306 | 5.1014 |
| 2021/5/5 | 29933.5 | 32.8 | 0.066 | 0.304 | 5.4929 |
| 2021/5/6 | 32221.1 | 32.9 | 0.066 | 0.313 | 5.7638 |
| 2021/5/7 | 33441.4 | 33.5 | 0.069 | 0.331 | 6.0766 |
| 2021/5/8 | 35025.6 | 34.4 | 0.071 | 0.339 | 6.3377 |
| 2021/5/9 | 35148.9 | 34 | 0.074 | 0.315 | 6.5182 |
| 2021/5/10 | 32618.8 | 34.3 | 0.07 | 0.384 | 6.8279 |
| 2021/5/11 | 38346.5 | 35.2 | 0.069 | 0.325 | 6.0487 |
| 2021/5/12 | 33113.7 | 35 | 0.073 | 0.312 | 5.718 |
| 2021/5/13 | 31588.9 | 34.9 | 0.065 | 0.313 | 5.4549 |
| 2021/5/14 | 29267.8 | 35.2 | 0.07 | 0.339 | 5.5307 |
| 2021/5/15 | 37376.6 | 35.5 | 0.072 | 0.334 | 5.5507 |
| 2021/5/16 | 38854.9 | 34.8 | 0.073 | 0.317 | 5.7882 |
| 2021/5/17 | 37290.3 | 33.9 | 0.073 | 0.321 | 5.273 |
| 2021/5/18 | 40421.7 | 33.7 | 0.071 | 0.301 | 5.2298 |
| 2021/5/19 | 39911.5 | 33.8 | 0.073 | 0.272 | 7.4102 |
| 2021/5/20 | 39064.6 | 34.1 | 0.073 | 0.351 | 4.5749 |
| 2021/5/21 | 27430.7 | 33.4 | 0.072 | 0.323 | 4.7896 |
| 2021/5/22 | 28568.4 | 32.7 | 0.073 | 0.339 | 4.2913 |
| 2021/5/23 | 28321 | 32.1 | 0.076 | 0.391 | 4.4596 |
| 2021/5/24 | 30513.1 | 32.2 | 0.08 | 0.384 | 4.4676 |
| 2021/5/25 | 27450.1 | 31.5 | 0.075 | 0.332 | 4.3764 |
| 2021/5/26 | 25577.8 | 33.8 | 0.123 | 0.337 | 5.2313 |
| 2021/5/27 | 29045.3 | 34.6 | 0.351 | 0.388 | 4.86 |
| 2021/5/28 | 25604.6 | 32.3 | 0.135 | 0.385 | 4.7023 |
| 2021/5/29 | 28254 | 31.7 | 0.135 | 0.392 | 4.7048 |
| 2021/5/30 | 27076.5 | 32.1 | 0.136 | 0.362 | 4.4922 |
| 2021/5/31 | 32934.9 | 32.8 | 0.136 | 0.324 | 4.0832 |
| 2021/6/1 | 30037.8 | 33.6 | 0.137 | 0.318 | 4.1084 |
| 2021/6/2 | 33851.4 | 33.5 | 0.143 | 0.297 | 3.7532 |
| 2021/6/3 | 33792 | 33.8 | 0.147 | 0.242 | 3.971 |
| 2021/6/4 | 33412.1 | 33.2 | 0.137 | 0.235 | 4.777 |
| 2021/6/5 | 28000 | 33 | 0.14 | 0.222 | 4.1542 |
| 2021/6/6 | 31819.3 | 31.3 | 0.149 | 0.222 | 4.1536 |
| 2021/6/7 | 31379 | 30.1 | 0.148 | 0.28 | 4.5354 |
| 2021/6/8 | 31694.1 | 28.8 | 0.153 | 0.274 | 4.1991 |
| 2021/6/9 | 31289.6 | 28.8 | 0.152 | 0.279 | 4.2063 |
| 2021/6/10 | 30240.7 | 29.5 | 0.151 | 0.253 | 4.2006 |
| 2021/6/11 | 23926.8 | 29.2 | 0.143 | 0.254 | 4.1536 |
| 2021/6/12 | 25582.6 | 28.6 | 0.144 | 0.251 | 4.319 |
| 2021/6/13 | 21452 | 28.9 | 0.143 | 0.263 | 3.5511 |
| 2021/6/14 | 28671.6 | 28.8 | 0.145 | 0.341 | 3.843 |
| 2021/6/15 | 27391.9 | 28.3 | 0.151 | 0.357 | 3.5869 |
| 2021/6/16 | 38994.2 | 27.7 | 0.147 | 0.356 | 4.4588 |
| 2021/6/17 | 41763.1 | 30.6 | 0.144 | 0.338 | 3.857 |
| 2021/6/18 | 34917.2 | 30.7 | 0.138 | 0.331 | 4.0244 |
| 2021/6/19 | 33789.7 | 28.9 | 0.273 | 0.285 | 3.5866 |
| 2021/6/20 | 39753.3 | 27.9 | 0.36 | 0.312 | 3.6336 |
| 2021/6/21 | 35063.5 | 26.9 | 0.545 | 0.332 | 3.9975 |
| 2021/6/22 | 32888.3 | 26.5 | 0.205 | 0.301 | 4.0506 |
| 2021/6/23 | 30229.9 | 26.5 | 0.191 | 0.325 | 3.8272 |
| 2021/6/24 | 28286.1 | 27.4 | 0.169 | 0.352 | 4.0408 |
| 2021/6/25 | 27796.5 | 29 | 0.156 | 0.369 | 4.1158 |
| 2021/6/26 | 29381.8 | 29.7 | 0.136 | 0.379 | 4.6565 |
| 2021/6/27 | 28929.9 | 13.8 | 0.189 | 0.405 | 4.3326 |
| 2021/6/28 | 28900.8 | 35.3 | 0.138 | 0.323 | 4.5922 |
| 2021/6/29 | 23277.4 | 33.8 | 0.166 | 0.353 | 4.8733 |
| 2021/6/30 | 26415.1 | 36.9 | 0.142 | 0.389 | 4.593 |
| 2021/7/1 | 30712.8 | 39 | 0.141 | 0.358 | 4.7209 |
| 2021/7/2 | 33623.6 | 41.2 | 0.134 | 0.366 | 4.823 |
| 2021/7/3 | 34650.7 | 40 | 0.135 | 0.404 | 4.8433 |
| 2021/7/4 | 35057.5 | 29.6 | 0.146 | 0.39 | 4.5647 |
| 2021/7/5 | 41276.8 | 31.2 | 0.144 | 0.367 | 5.0966 |
| 2021/7/6 | 30546.5 | 31.7 | 0.136 | 0.331 | 4.4136 |
| 2021/7/7 | 31427.4 | 32.1 | 0.127 | 0.306 | 4.4871 |
| 2021/7/8 | 34982.2 | 35.6 | 0.129 | 0.345 | 4.2431 |
| 2021/7/9 | 38283 | 35.3 | 0.131 | 0.32 | 3.8157 |
| 2021/7/10 | 31475.3 | 34.7 | 0.131 | 0.289 | 3.659 |
| 2021/7/11 | 29004.8 | 35.3 | 0.137 | 0.269 | 4.1989 |
| 2021/7/12 | 29472.5 | 35.1 | 0.134 | 0.264 | 3.6373 |
| 2021/7/13 | 23140.2 | 35.3 | 0.152 | 0.254 | 4.0494 |
| 2021/7/14 | 38525.1 | 35.3 | 0.14 | 0.273 | 4.451 |
| 2021/7/15 | 40438.6 | 42 | 0.124 | 0.287 | 4.5388 |
| 2021/7/16 | 47174.4 | 31.4 | 0.116 | 0.279 | 4.2986 |
| 2021/7/17 | 48134.6 | 30.6 | 0.121 | 0.287 | 4.0073 |
| 2021/7/18 | 46797 | 34.1 | 0.12 | 0.298 | 3.6627 |
| 2021/7/19 | 37440.8 | 39 | 0.112 | 0.308 | 3.3379 |
| 2021/7/20 | 40058.7 | 39 | 0.11 | 0.307 | 3.7154 |
| 2021/7/21 | 37791.9 | 37.4 | 0.106 | 0.303 | 3.7953 |
| 2021/7/22 | 32692.3 | 35.7 | 0.106 | 0.309 | 4.3088 |
| 2021/7/23 | 25266.8 | 37.6 | 0.107 | 0.314 | 6.1093 |
| 2021/7/24 | 31683 | 38.2 | 0.111 | 0.362 | 4.6695 |
| 2021/7/25 | 29503.4 | 38.4 | 0.104 | 0.368 | 4.9274 |
| 2021/7/26 | 30584.7 | 38.8 | 0.101 | 0.39 | 4.5194 |
| 2021/7/27 | 33665.8 | 40.2 | 0.099 | 0.401 | 3.8274 |
| 2021/7/28 | 41286.7 | 39.2 | 0.093 | 0.399 | 4.0794 |
| 2021/7/29 | 35555.1 | 38 | 0.102 | 0.383 | 4.1991 |
| 2021/7/30 | 34029.3 | 35.8 | 0.257 | 0.338 | 3.971 |
| 2021/7/31 | 33383.3 | 28.3 | 0.128 | 0.349 | 3.6738 |
| 平均值 | 31992.87453 | 31.392453 | 0.113868 | 0.249613 | 5.535403 |
| 最大值 | 48134.6 | 42 | 0.55 | 0.56 | 12.71 |
| 最小值 | 15417.6 | 13.8 | 0.02 | 0.04 | 3.07 |
| 排放总量 | 6782489.4 | / | / | / | / |