| 2020年自动监测数据表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 污水排放量 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
|  | （t） | 浓度 (mg/L) | 浓度 (mg/L) | 浓度 (mg/L) | 浓度 (mg/L) |
| 2020-01 | 963852.2 | 29.3645 | 0.2463 | 0.0274 | 7.4896 |
| 2020-02 | 852200.9 | 28.6241 | 0.0811 | 0.0301 | 7.1221 |
| 2020-03 | 858996.7 | 26.8033 | 0.0659 | 0.0389 | 4.7898 |
| 2020-04 | 892868.5 | 32.32 | 0.1258 | 0.0547 | 4.3868 |
| 2020-05 | 974074.9 | 29.4387 | 0.0766 | 0.0811 | 4.0939 |
| 2020-06 | 994839.9 | 28.1633 | 0.064 | 0.1235 | 3.2944 |
| 2020-07 | 802314.8 | 31.3839 | 0.0676 | 0.0569 | 5.9131 |
| 2020-08 | 1048863.6 | 33.4419 | 0.0732 | 0.143 | 5.9302 |
| 2020-09 | 881286.1 | 27.89 | 0.0705 | 0.1969 | 5.4108 |
| 2020-10 | 896968.4 | 32.6355 | 0.0714 | 0.1195 | 6.4099 |
| 2020-11 | 925996.4 | 36.5033 | 0.0822 | 0.0899 | 7.6582 |
| 2020-12 | 713660.8 | 37.4516 | 0.1761 | 0.0585 | 7.4138 |
| 平均值 | 900493.6 | 31.168342 | 0.100058 | 0.085033 | 5.82605 |
| 最大值 | 1048863.6 | 37.45 | 0.25 | 0.2 | 7.66 |
| 最小值 | 713660.8 | 26.8 | 0.06 | 0.03 | 3.29 |
| 排放总量 | 10805923.2 | / | / | / | / |